LH1000i-A

Компактный инверторный бензогенератор ELP LH1000i-A. Гарантия — 2 года.

14 700 руб.
розничная цена

	Технические

	Модель двигателя
	LH142F

	Тип двигателя
	4-тактный,воздушное охлаждение

	Стартер
	Ручной

	Рабочий объем, см³
	52

	Емкость топливного бака, л
	3,1

	Вид топлива
	бензин Аи-92

	Расход топлива, г/час
	230~360

	Топливная экономичность, г/час/кВ
	340

	Продолжительность непрерывной работы, час
	5,5~11,0

	Уровень шума, dB(A)/7m
	53~57

	Номинальные значения

	Частота тока, Гц
	50

	Ток AC, A
	3,9

	Ток DC, A
	8

	Напряжение AC, V
	230

	Напряжение DC, V
	12

	Мощность AC, KVA
	0,9

	Мощность DC, W
	96

	Максимальная выходная мощность, KVA
	1


	Размеры

	Длина, мм
	463

	Ширина, мм
	256

	Высота, мм
	381,5

	Вес (нетто), кг
	13,8


	Упаковка

	Тип
	Картонная коробка

	Ширина, мм
	494


	Высота, мм
	284

	Длина, мм
	430

	Вес (брутто), кг
	15,5


Область применения портативных инверторных бензогенераторов ELP практически не имеет пределов. Эти генераторы обеспечат высокостабильной по напряжению и частоте электроэнергией путешественников, рыбаков, туристов и любителей загородного отдыха, а также послужат надежным источником энергии при решении задач загородного строительства и выездных ремонтных работ. Кроме того, легкий, экономичный и малошумный генератор ELP справится с огромным списком задач в качестве аварийного источника электропитания дома и на даче.
Вес генератора составляет всего 13,8 кг, и его легко можно переносить в одной руке. Интеллектуальное электронное управление двигателем Smart Throttle («умный газ») автоматически обеспечивает оптимальный режим работы в зависимости от подключенной нагрузки. Генератор способен продолжительное время стабильно работать с максимально допустимой нагрузкой, без потери мощности. Его конструкция обеспечивает быстрый доступ ко всем обслуживаемым элементам, что не только упрощает работу с ним, но и сокращает время и стоимость обслуживания и ремонта. Запатентованная конструкция корпуса с минимальным количеством отверстий, не только обеспечивает высокую прочность и ударостойкость, но и служит шумоизоляции. Применяемые инновации обеспечивают надежность и увеличивают межсервисный интервал.

· Двухконтурная система охлаждения;

· Двухуровневая система глушителя;

· Двухслойный шумопоглощающий корпус.

Уникальная запатентованная система воздуховодов служит не только снижению уровня шума, но и обеспечивает высокую устойчивость работы и стабильность выходных характеристик даже в экстремальных условиях температуры окружающего воздуха (от −45 °С до +45 °С).Работающий генератор обладает сверхнизким уровнем шума (от 53 до 57 dbA/7m, в зависимости от нагрузки), не создающим дискомфорта окружающим людям, что позволяет успешно применять его как переносной источник электропитания не только для проведения работ, но и на отдыхе.

