1. Запуск

2. разогрев 30 с. (импульсно)

3. подача топлива 5 с.

4. Старт

5. Время безопасности 90 с.

6. brennbetrieb (sicherheitszeit wird abgebrochen) сжигании работы (время безопасности будет отменен)

7. regelpause anfang Начало регулярных перерыва

8. nachlauf max. 170 s. задний макс. 170 S

9. nachlauf 90 s. 90 с задней

10. regelpause ende Правило конца перерыва

11. ausschalten выключать

12. aus от

A. relais K3 für Nachlauf реле К3 для отслеживания
B. einschaltkontrolle регулирование мощности/предательский
     einschaltkontrolle (in Pos. P) контрольные (в пункте P)

C. raumthermostat комнатный термостат
D. Glühkerze (Glühstrom wind getaktet) светиться (свечение текущего ветра частоте)
E. transistor V101 für Dosierpumpe транзистора V101 для насоса-дозатора
F. relais K2 für Motor M K2 реле для двигателя M
G. Flammwächter B2 датчика пламени B2
* Kommt es zu keiner Flammbildung, erfolgt automatisch eine Startwiederholung (30 sec. Vorglühen, 90 sec. Sicherheitszeit) * Если нет пламени состоянии, автоматически второй старт (30 сек подогрева, 90 сек Время безопасности)
